## MANT. PREV. SERVIDOR
|  |  |  | N° | 17
REGIONAL
TARIJA
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE SERVIDOR Y SWITCHES
Marca del equipo: DELL
Modelo: POWER EGGE R530
Service Tag: CM89382
Cantidad: 1
NOTA
En la columna "propuesta", el proponente debe elegir la opción "Cumple" o "No Cumple", según corresponda. En caso de que su oferta cumpla parcialmente con lo solicitado o necesita efectuar cierta aclaración, puede efectuarla en la misma casilla. si necesita más espacio puede adjuntar una nota complementaria.
Nº ITEM | DESCRIPCION |  | PROPUESTA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR
| 1 | Reinicio de salud (para descartar posibles eventos anteriores)
| 2 | Apagado
| 3 | Desrackeado
| 4 | Limpieza de ventiladores y fuentes
| 5 | Aspirado y limpieza interna
| 6 | Rackeado y ordenamiento de cables
| 7 | Revision de alarmas y registro de logs
| 8 | Inicio normal
Garantia
| 9 | Se solicita uan garantia del trabajo mínimamente de 6 meses
Tiempo de entrega:
| 10 | La CSBP solicita sea igual o menor a 15 dias hábiles debido a que el trabajo se realizará fin de semana o por las noches dependiendo la coordinacion con el responsable de la CSBP.
Lugar de entrega:
| 11 | El trabajo se lo debe realizar en los ambientes de la CSBP Regional Tarija

## MANT. PREV. SWITCHES
|  |  |  | N° | 17
REGIONAL
TARIJA
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE SERVIDOR Y SWITCHES
Marca del equipo: CISCO
Modelo: SG300-28MP, SG220 26P, SG200 10P
Cantidad: 5 en total (Dos SG300-28MP, Dos SG220 26P y Uno SG200 10P)
NOTA
En la columna "propuesta", el proponente debe elegir la opción "Cumple" o "No Cumple", según corresponda. En caso de que su oferta cumpla parcialmente con lo solicitado o necesita efectuar cierta aclaración, puede efectuarla en la misma casilla. si necesita más espacio puede adjuntar una nota complementaria.
Nº ITEM | DESCRIPCION |  | PROPUESTA
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCHES
| 1 | Reinicio de salud (para descartar posibles eventos anteriores)
| 2 | Realizar un backup de la configuracion de los swithes
| 3 | Apagado
| 4 | Desrackeado
| 5 | Limpieza de ventiladores y fuentes
| 6 | Aspirado y limpieza interna
| 7 | Rackeado y ordenamiento de cables
| 8 | Revision de alarmas y registro de logs
| 9 | Inicio normal
Garantia
| 9 | Se solicita una garantia del trabajo mínimamente de 6 meses
Tiempo de entrega:
| 10 | La CSBP solicita sea igual o menor a 15 dias hábiles debido a que el trabajo se realizará fin de semana o por las noches dependiendo la coordinacion con el responsable de la CSBP.
Lugar de entrega:
| 11 | El trabajo se lo debe realizar en los ambientes de la CSBP Regional Tarija